## Tabelle3
State : TX |  |  |  | State : RX
| Beschreibung | Dezimalwert | Hexa |  | Beschreibung | Dezimalwert | Hexa
| Start | n.r. | 7E |  | Start | n.r. | 7E
|  |  | A1 |  |  |  | A1
| Funktionscode für State | n.r. | 01 |  | Funktonscode für State Antwort | n.r. | 11
| Beginn des Registers | 0 | 00 |  | Beginn des Registers | 0 | 00
|  |  | 00 |  |  |  | 00
| Länge des Dateninhalts | 190 | BE |  | Länge des Dateninhalts | 136 | 88
| CRC-16-Modbus | n.r. | 18 | DATEN | n.z. | 5 | 05
|  |  | 55 |  | Battery status | 3 | 03
| Ende | n.r. | AA |  | Number of temperature sensors | 4 | 04
|  |  | 55 |  | Number of cells | 11 | 0B
[5 empty] | n.z. | 0 | 00
[5 empty] | n.z. | 0 | 00
[5 empty] | n.z. | 0 | 00
[5 empty] | n.z. | 0 | 00
[5 empty] | n.z. | 0 | 00
[5 empty] | n.z. | 0 | 00
[5 empty] | n.z. | 0 | 00
[5 empty] | n.z. | 0 | 00
[5 empty] | n.z. | 0 | 00
[5 empty] | n.z. | 0 | 00
[5 empty] | n.z. | 128 | 80
[5 empty] | n.z. | 5 | 05
[5 empty] | n.z. | 0 | 00
[5 empty] | n.z. | 0 | 00
[5 empty] | n.z. | 0 | 00
[5 empty] | n.z. | 0 | 00
[5 empty] | n.z. | 0 | 00
[5 empty] | n.z. | 0 | 00
[5 empty] | n.z. | 0 | 00
[5 empty] | n.z. | 0 | 00
[5 empty] | n.z. | 0 | 00
[5 empty] | n.z. | 0 | 00
[5 empty] | n.z. | 0 | 00
[5 empty] | n.z. | 0 | 00
[5 empty] | Cell voltage 1 | 3642 | 3A
0E
[5 empty] | Cell voltage 2 | 3638 | 36
0E
[5 empty] | Cell voltage 3 | 3640 | 38
0E
[5 empty] | Cell voltage 4 | 3631 | 2F
0E
[5 empty] | Cell voltage 5 | 3634 | 32
0E
[5 empty] | Cell voltage 6 | 3633 | 31
0E
[5 empty] | Cell voltage 7 | 3634 | 32
0E
[5 empty] | Cell voltage 8 | 3643 | 3B
0E
[5 empty] | Cell voltage 9 | 3640 | 38
0E
[5 empty] | Cell voltage 10 | 3632 | 30
0E
[5 empty] | Cell voltage 11 | 3636 | 34
0E
[5 empty] | T1 | 23 | 17
00
[5 empty] | T2 | 23 | 17
00
[5 empty] | T3 | 23 | 17
00
[5 empty] | T4 | 23 | 17
00
[5 empty] | Mos_Temperature | 24 | 18
00
[5 empty] | Temperature protection board | 23 | 17
00
[5 empty] | Total voltage | 4000 | A0
0F
[5 empty] | Current | 0 | 00
00
|  |  |  | DATEN | SOC | 42 | 2A
00
[5 empty] | SOH | 100 | 64
00
[5 empty] | CHG_MOS | n.r. | 01
[5 empty] | DIS_CHG_MOSS | n.r. | 01
[5 empty] | Balancer_Status | n.r. | 00
[5 empty] | n.z. | 0 | 00
[5 empty] | Total capacity | 50000000 | 80
F0
FA
02
[5 empty] | Ramain Capacity | 21517575 | 07
55
48
01
[5 empty] | Total battery cycle capacity | 4 | 04
00
00
00
[5 empty] | Power | 0 | 00
00
00
00
[5 empty] | Runtime | 34888 | 48
88
00
00
[5 empty] | n.z. | 0 | 00
[5 empty] | n.z. | 0 | 00
[5 empty] | n.z. | 0 | 00
[5 empty] | n.z. | 0 | 00
[5 empty] | Highest voltage cell | 3643 | 3B
0E
[5 empty] | n.z. | 8 | 08
[5 empty] | n.z. | 0 | 00
[5 empty] | Lowest votage cell | 3631 | 2F
0E
[5 empty] | n.z. | 4 | 04
[5 empty] | n.z. | 0 | 00
[5 empty] | Voltage difference | 12 | 0C
00
[5 empty] | Average Cell voltage | 3636 | 34
0E
[5 empty] | DSV | 0 | 00
00
[5 empty] | DV | 113 | 71
00
[5 empty] | CV | 108 | 6C
00
[5 empty] | n.z. | 171 | AB
[5 empty] | n.z. | 2 | 02
[5 empty] | Batterytyp Li-Ion | n.r. | F1
FA
[5 empty] | Total discharge capacity | 4 | 04
00
00
00
[5 empty] | Total charge capacity | 4 | 04
00
00
00
[5 empty] | n.z. | 0 | 00
[5 empty] | n.z. | 0 | 00
[5 empty] | n.z. | 0 | 00
[5 empty] | n.z. | 0 | 00
[5 empty] | n.z. | 0 | 00
[5 empty] | n.z. | 0 | 00
[5 empty] | n.z. | 0 | 00
[5 empty] | n.z. | 0 | 00
[5 empty] | CRC-16-Modbus | n.r. | 69
E0
[5 empty] | Ende | n.r. | AA
55
Hinweis:
|  |  |  | n.v. | Nicht verfügbar
|  |  |  | n.z. | Nicht zuordenbar
|  |  |  | n.r. | nicht relevant