## Read
Pack_Read: TX
| Beschreibung | Dezimalwert | Hexa
| Start | n.r. | 7E
A1
| Funktionscode | n.r. | 02
| Beginn des Registers | 152 | 98
00
| Länge des Dateninhalts | 142 | 8E
| CRC-16_Modbus | n.r. | 99
EA
| Ende | n.r. | AA
55
Pack_Read: RX
| Beschreibung | Dezimalwert | Hexa
| Start | n.r. | 7E
A1
| Funktonscode | n.r. | 12
| Beginn des Registers | 152 | 98
00
| Länge des Dateninhalts | 142 | 8E
DATEN | Batterietyp | n.r. | F1
FA
| Anzahl der Zellen | 11 | 0B
| UnitoverVRecover |  | 00
| Spannungsausgleich | 0 | 00
|  | 4300 | 00
| Tiefentladeschutz | 2400 | 60
|  | 4200 | 09
| Ladestrom-Anforderung | 200 | C8
|  | 1032 | 00
| Gesamtkapazität | 50000000 | 80
F0
FA
02
| Vergügbare-Kapazität | 50000000 | 80
F0
FA
02
| Ladezyklus-Berechnung | 0 | 00
00
00
00
| 100%_OCV | 4170 | 4A
10
| 90%_OCV | 4053 | D5
0F
| 80%_OCV | 3946 | 6A
0F
| 70%_OCV | 3845 | 05
0F
| 60%_OCV | 3755 | AB
0E
| 50%_OCV | 3673 | 59
0E
| 40%_OCV | 3624 | 28
0E
| 30%_OCV | 3592 | 08
0E
| 20%_OCV | 3555 | E3
0D
| 10%_OCV | 3477 | 95
0D
| 0%_OCV | 3405 | 4D
0D
| SOC_Method | 1 | 01
00
| Verbindungswiderstand 1 | 0 | 00
00
| Verbindungswiderstand 2 | 0 | 00
00
| Verbindungswiderstand 3 | 0 | 00
00
| Verbindungswiderstand 4 | 0 | 00
00
| Verbindungswiderstand 5 | 0 | 00
00
| Verbindungswiderstand 6 | 0 | 00
00
| Verbindungswiderstand 7 | 0 | 00
00
| Verbindungswiderstand 8 | 0 | 00
00
| Verbindungswiderstand 9 | 0 | 00
00
| Verbindungswiderstand 10 | 0 | 00
00
DATEN | Verbindungswiderstand 11 | 0 | 00
00
| Verbindungswiderstand 12 | 0 | 00
00
| Verbindungswiderstand 13 | 0 | 00
00
| Verbindungswiderstand 14 | 0 | 00
00
| Verbindungswiderstand 15 | 0 | 00
00
| Verbindungswiderstand 16 | 0 | 00
00
| Verbindungswiderstand 17 | 0 | 00
00
| Verbindungswiderstand 18 | 0 | 00
00
| Verbindungswiderstand 19 | 0 | 00
00
| Verbindungswiderstand 20 | 0 | 00
00
| Verbindungswiderstand 21 | 0 | 00
00
| Verbindungswiderstand 22 | 0 | 00
00
| Verbindungswiderstand 23 | 0 | 00
00
| Verbindungswiderstand 24 | 0 | 00
00
| Verbindungswiderstand 25 | 0 | 00
00
| Verbindungswiderstand 26 | 0 | 00
00
| Verbindungswiderstand 27 | 0 | 00
00
| Verbindungswiderstand 28 | 0 | 00
00
| Verbindungswiderstand 29 | 0 | 00
00
| Verbindungswiderstand 30 | 0 | 00
00
| Verbindungswiderstand 31 | 0 | 00
00
| Verbindungswiderstand 32 | 0 | 00
00
| A | 65 | 41
| B | 66 | 42
| C | 67 | 43
| D | 68 | 44
| E | 69 | 45
| F | 70 | 46
| G | 71 | 47
| H | 72 | 48
| I | 73 | 49
| J | 74 | 4A
| K | 75 | 4B
| L | 76 | 4C
| M | 77 | 4D
| N | 78 | 4E
| O | 79 | 4F
| P | 80 | 50
| Q | 81 | 51
| R | 82 | 52
| S | 83 | 53
| T | 84 | 54
| U | 85 | 55
| V | 86 | 56
| W | 87 | 57
| X | 88 | 58
| Y | 89 | 59
| Z | 90 | 5A
| 1 | 49 | 31
| 2 | 50 | 32
| 3 | 51 | 33
| 4 | 52 | 34
| 5 | 53 | 35
| 0 | 0 | 00
| CRC-16-Modbus | n.r. | AE
A5
| ParameterConfigReadMarker? | n.r. | FF
0B
00
00
41
F2
| Ende | n.r. | AA
55
Hinweis
n.r. | Nicht relevant
n.z. | Nicht zuordenbar

## Read9
Pack_Read9: TX
| Beschreibung | Dezimalwert | Hexa
| Start | n.r. | 7E
A1
| Funktionscode | n.r. | 02
| Beginn des Registers | 174 | AE
00
| Länge des Dateninhalts | 2 | 02
| CRC-16_Modbus | n.r. | 78
41
| Ende | n.r. | AA
55
Pack_Read9: RX
| Beschreibung | Dezimalwert | Hexa
| Start | n.r. | 7E
A1
| Funktonscode | n.r. | 12
| Beginn des Registers | 174 | AE
00
| Länge des Dateninhalts | 2 | 02
DATEN | 100%_OCV | 4170 | 4A
10
| CRC-16-Modbus | n.r. | D6
0C
| ParameterConfigReadMarker? | n.r. | FF
0B
00
00
41
F2
| Ende | n.r. | AA
55
Hinweis
n.r. | Nicht relevant

## Read53
Pack_Read53: TX
| Beschreibung | Dezimalwert | Hexa
| Start | n.r. | 7E
A1
| Funktionscode | n.r. | 02
| Beginn des Registers | 260 | 04
01
| Länge des Dateninhalts | 2 | 02
| CRC-16_Modbus | n.r. | 59
F1
| Ende | n.r. | AA
55
Pack_Read53: RX
| Beschreibung | Dezimalwert | Hexa
| Start | n.r. | 7E
A1
| Funktonscode | n.r. | 12
| Beginn des Registers | 260 | 04
01
| Länge des Dateninhalts | 2 | 02
DATEN | Verbindungswiderstand 32 | 0 | 00
00
| CRC-16-Modbus | n.r. | F9
44
| ParameterConfigReadMarker? | n.r. | FF
0B
00
00
41
F2
| Ende | n.r. | AA
55

## Read54
Pack_Read54: TX
| Beschreibung | Dezimalwert | Hexa
| Start | n.r. | 7E
A1
| Funktionscode | n.r. | 02
| Beginn des Registers | 262 | 06
01
| Länge des Dateninhalts | 32 | 20
| CRC-16_Modbus | n.r. | 78
28
| Ende | n.r. | AA
55
Pack_Read54: RX
| Beschreibung | Dezimalwert | Hexa
| Start | n.r. | 7E
A1
| Funktonscode | n.r. | 12
| Beginn des Registers | 262 | 06
01
| Länge des Dateninhalts | 32 | 20
DATEN | A | 65 | 41
| B | 66 | 42
| C | 67 | 43
| D | 68 | 44
| E | 69 | 45
| F | 70 | 46
| G | 71 | 47
| H | 72 | 48
| I | 73 | 49
| J | 74 | 4A
| K | 75 | 4B
| L | 76 | 4C
| M | 77 | 4D
| N | 78 | 4E
| O | 79 | 4F
| P | 80 | 50
| Q | 81 | 51
| R | 82 | 52
| S | 83 | 53
| T | 84 | 54
| U | 85 | 55
| V | 86 | 56
| W | 87 | 57
| X | 88 | 58
| Y | 89 | 59
| Z | 90 | 5A
| 1 | 49 | 31
| 2 | 50 | 32
| 3 | 51 | 33
| 4 | 52 | 34
| 5 | 53 | 35
| 0 | 0 | 00
| CRC-16-Modbus | n.r. | 98
30
| ParameterConfigReadMarker? | n.r. | FF
0B
00
00
41
F2
| Ende | n.r. | AA
55
Hinweis
n.r. | Nicht relevant